## Sheet1
PROJEKTANTSKI POPIS DOGRADITEV CR SPODNJE KAVCE V KS BRUSNICE
1. ELEKTROINSTALACIJE CR
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzpor. vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov) | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2,5mm² v cev | m | 290 |  |  |  | 0
3. | Dobava in montaža kabla NYM-J 5x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | m | 48 | 186 |  |  | 0
4. | Dobava in polaganje vročecink. valjanca FeZn 25x4mm | m | 232 |  |  |  | 0
5. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 11 |  |  |  | 0
6. | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka | kos | 8 |  |  |  | 0
7. | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega kandelabra višine 6m sidrno ploščo z nivojem cinka 86mikronov in za 1. cono vetra (SIST EN 40) z vratci za priključne sponke (ali ekvivalenten vsadni kandelaber) | kos | 8 |  |  |  | 0
8. | Dobava in montaža razdelilca (priključne sponke) s 4A cevno varovalko in prenapetostno zaščito vsaj 10kV v kandelabru oz. stebru | kos | 8 |  |  |  | 0
9. | Dobava in montaža cestne svetilke z ustreznim nastavkom ter v IP66 in zaščitnim razredom II (RII - zaščitno izoliranje) z ravnim steklom in LED modulom moči 25W brez redukcije, svetlobni tok 3147lm; barvna temperatura 3900°K) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami - kot na primer svetilka tip Slum1 12.025.220 proizvajalca Lumenia | kos | 8 |  |  |  | 0
10. | Izvedba priklopa instalacije predvidene javne razsvetljave na obstoječo svetilko CR z uvlekom vodnika skozi obstoječi temelj | kpl | 1 |  |  |  | 0
11. | Izvedba električnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
12. | Izvedba svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
13. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (izdelava geodetskega posnetka stojišč kandelabrov in trase kabla dolžine 290m) s pripravo podatkov za vpis v uradne evidence | kpl | 1 |  |  |  | 0
14. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1 |  |  |  | 0
15. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 2 |  |  |  | 0
16. | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  |  | 0
17. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunal. upravljalcev - komunala, elektro distrib, konces. JR, TK | kos | 4 |  |  |  | 0
18. | Izvajanje nadzora s strani predstavnika MONM | ure | 4 |  |  |  | 0
19. | Nepredvidena dela v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 1 od 3
2. GRADBENA DELA CR
1. | Pripravljalna dela na gradbišču, ki zajemajo odkop in prevrtanje v temelj priključnega kandelabra z vstavitvijo cevi RBT fi23 | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 80 |  |  |  | 0
3. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 100 |  |  |  | 0
4. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 20 |  |  |  | 0
5. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 20 |  |  |  | 0
6. | Dobava in polaganje alkaten cevi Ø75mm v izkopan kabelski jarek | m | 242 |  |  |  | 0
7. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 18 |  |  |  | 0
8. | Zasip jarka z izkopanim materialom in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 220 |  |  |  | 0
9. | Odvoz odvečnega materiala na uradno deponijo do 20km | m3 | 12 |  |  |  | 0
10. | Izdelava betonskega temelja kandelabra dim. 0,60x0,60x1,0m z vgrajenimi sidrnimi vijaki vsaj M20 dolžine 1m | kos | 8 |  |  |  | 0
11. | Strojni in ročni izkop za temelje kandelabrov v zemlji IV. kat. | m3 | 3 |  |  |  | 0
12. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 220 |  |  |  | 0
13. | Izvajanje nadzora s strani predstavnika MONM | ure | 2 |  |  |  | 0
14. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 2 od 3
3 REKAPITULACIJA
| ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe cestne razsvetljave in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. Zaporo ceste zagotovi izvajalec v sodelovanju z lokalnim vzdrževalcem prometne površine.
Stran 3 od 3