## popis
R E K A P I T U L A C I J A
EUR
| I | PRIPRAVLJALNA DELA
| II | RUŠITVENA DELA
| III | ZIDARSKA DELA
| IV | PARKETARSKA DELA
| V | STEKLENA AVTOMATSKA NOTRANJA VRATA IN VRATARNICA
| VI | SLIKOPLESKARSKA DELA
| VII | RAZNA OBRTNIŠKA DELA
| VIII | OGREVANJE
| IX | ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA
| X | NEPREDVIDENA DELA
Skupaj vsa dela brez DDV:
Popust (%):
Skupaj vsa dela s popustom brez DDV:
22% DDV:
Skupaj vsa dela z 22% DDV:
I |  | PRIPRAVLJALNA DELA | E | kol. | Eur/E | Eur
1 |  | Izdelava dimnih barijer izdelanih iz pvc folije ter leseno podkonstrukcijo, zaščita kamnitih tal (filc-deske folija) cca 180m2 | kpl | 1
2 |  | Transporni in manipulativni stroški do gradbišča, odvoz odpadkov na deponijo, plačilo taks | kpl | 1
II |  | RUŠITVENA DELA | E | kol. | Eur/E | Eur
1 |  | Odstranjevanje zidnih oblog, komplet z veznim materialom oz. podkonstrukcijo in iznosom:
| a/ | zidne obloge (lesena, , itd.) | m2 | 8
2 |  | Odstranjevanje talnih oblog, komplet z veznim materialom (strojno/ročno) z iznosom:
| a/ | klasičnega parketa vključno z kotnimi letvami | m2 | 10.5
| b/ | pvc - vinaz plošč, plute vključno z robnim tlakom | m2 | 1.2
| c/ | rušenje peči, odstranitev temeljne zasnove | m3 | 1.5
3 |  | Demontažna opreme in drugega blaga iz veznega hodnika, pisarne, komplet s pritrdilnim materialom z iznosom:
| a/ | drobni elementi 1,5m3 | kpl | 1
| b/ | oglasna deska 5m2 | kos | 1
4 |  | Demontaža notranjih ter predelnih sten z vrati (nad 3m2) z iznosom:
| a/ | steklena vrata s tečaji ter nadsvetlobo | kpl | 1
| b/ | predelna stena v dvokrilnimi nihajnimi vrati | kpl | 1
| c/ | predelna stena enokrilnimi vrati | kpl | 1
5 |  | Odbijanje stenskega in stropnega preperelega ometa do zdrave podlage pri vhodu, na hodnikih in v pisarnah z iznosom. | m2 | 284
6 |  | Izdelava prebojev za potrebe elektro in strojnih napeljav z iznosom in naknadnim zametavanjem:
| a/ | do 8 x 5 cm - v opečnem zidu | mt | 18
| b/ | do 5 x 5 cm - v opečnem zidu | mt | 24
| c/ | izdelava preboja v dimno tuljavo za potrebo el.vodnikov 20x15 | kpl | 1
15 |  | Izdelava utorov za potrebe strojne in elektro napeljave napeljave do širine 8cm, z iznosom in odvozom materiala ter zametavanjem
| a/ | do 8 cm - v opečnem zidu | m1
| b/ | do 8 cm - v zidu iz betona | m1
7 |  | Izdelava preboja v opečeni steni debline 75cm dim 100x210 cm, vključno z ročnim iznosom | kos | 1
III |  | ZIDARSKA DELA | E | kol. | Eur/E | Eur
1 |  | Izdelava novega ometa na mestu odbitega preperelega ometa, grobi in fini omet iz PCM 1:2:6 s predhodnim grobim obrizgom | m2 | 87.5
2 |  | Zidarska obdelava - grobi in fini omet (PCM 1:2:6 s predhodnim grobim obrizgom) okenskih, ter vratnih špalet š = do 80 cm po izdelavi preboja vrat | m1 | 6.2
3 |  | Dobava vgardna kamnitega praga 100x85x3, vključno z predhodnjo pripravo | kpl | 1
IV |  | PARKETARSKA DELA | E | kol. | Eur/E | Eur
1 |  | Brušenje ter lakiranje parketa 3 x; lakiranje pol mat; uporabiti kvaliteten vodni 2K poliuretanski lak 100% PU, vključno s predhodno pripravo podlage | m2 | 40.5
| - | popravilo klasičnega parketa - zamenjava s prilagoditvijo obstoječemu stanju | m2 | 1.2
2 |  | Zamenjava in postavitev obstenskih zaključnih letev za parket v kvaliteti parketa; lakirano; dimenzije 2,5x2,5cm, material HRAST oz. prilagoditev parketu | m1 | 38.5
3 |  | Dobava in vgraditev pripire iz inox profilov d=2mm dolž do 1 m, izsekavanje rege v betonski tlak ob vratih, odstranitev stare ter dobava in vgradnja nove, s sidranjem v kovinski ali leseni podlagi | kom | 1
V |  | STEKLENA AVTOMATSKA NOTRANJA VRATA IN VRATARNICA | E | kol. | Eur/E | Eur
1 |  | Izdelava, dobava in montaža notranje stene z avtomatskimi dvokrilnimi drsnimi vrati, tip 300 Doorson naslednjih dimenzij:
Velikost stene :2850x380
Prehodna odprtina drsnih vrat :1300x2200
Višina pogona:100mm
K sistemu pogona spadajo:
2 kos-drsno krilo zastekljeno z varnostnim enojnim steklom,
2 kos-obsvetloba zastekljena z varnostnim enojnim steklom
|  | 1 kos-nadsvetloba zastekljena z varnostnim enojnim steklom | kpl | 1
2 |  | Izdelava, dobava in montaža notranje stene z avtomatskimi enokrilnimi drsnimi vrati, tip 300 Doorson naslednjih dimenzij:
Velikost stene :1200x2800
Prehodna odprtina drsnih vrat 1200x2200
Višina pogona:100mm
K sistemu pogona spadajo:
1 kos-drsno krilo zastekljeno z varnostnim enojnim steklom,
|  | 1 kos-nadsvetloba zastekljena z varnostnim enojnim steklom | kpl | 1
3 |  | Izdelava, dobava in montaža notranje stene z avtomatskimi enokrilnimi drsnimi vrati, tip 300 Doorson naslednjih dimenzij:
Velikost stene :1200x2200
Prehodna odprtina drsnih vrat 1200x2200
Višina pogona:100mm
K sistemu pogona spadajo:
ključavnica za enkraten vhod SE-1
|  | 1 kos-drsno krilo zastekljeno z varnostnim enojnim steklom, | kpl | 1
4 |  | Izdelava, dobava in montaža zaprtja notranjega prostora za vratarja iz dvostranskih mavčno-kartonskih obllog z tipskimi ojačitvami pri odprtinah z vmesno izolacijo iz steklene volne.
Opis sistema:
Zadnja in desna stena sta iz dvostranskih mavčno-kartonskih oblog z vmesno izolacijo. Na zadnjo steno se vgradi okno z možnostjo odpiranja. Prva stena je v celoti iz varnostnega stekla (vrata, izrez za stranke s pokrovom za pripiranje, steklena polica. Spodnji del je peskan. Vse v skladu z dogovorom z naročnikom).
Izdelava montažnega dna v stopniščni klančini dim. 1780 mm *1000 mm
Okovje za vrata : vgradnja cilindrične ključavnice in vgradnja obojestranske kljuke. Okovje v srebrni/inox barvi.
Zasteklitev : izvedba zasteklitve z enojnim varnostnim steklom.
velikost sten:
dim. 1780 mm * 2220 mm z enorilnim oknom na hrbtni strani / kip odpiranje - 1 kos
dim. 3300 mm * 2220 mm - 3250 mm - 1 kos
dim. 1780 mm * 3250 mm z enokrilnimi vrati - 1 kos
|  | kamnita obloga po izboru arhitekta v naklonu glavnega stopnišča dim. 4000 mm * 325 mm fiksirana na strop vratarnice, vključno z lepilnim materialom. | kpl | 1
5 |  | Izdelava, dobava in montaža zaključnih elementov iz aluminijaste pločevine nad obstoječimi avtomatskimi vrati na pročelju v barvi ral 9006.
|  | obroba r.š. 200 mm in dolžine 2300 mm | kos | 1
|  | obroba r.š. 750 mm in dolžine 4530 mm | kos | 1
|  | alu predpražnik 770x2370, vključno z protiokvirjem | kpl | 1
6 |  | Dobava vgradnja samozapirala GEZE | kos | 1
VI |  | SLIKOPLESKARSKA DELA | E | kol. | Eur/E | Eur
1 |  | Kitanje oluščenih delov, kitanje in glajenje sten in stropa s poldisperzijskim jubolin kitom 2x | m2 | 650
2 |  | Premaz z emullzijo in 2x beljenje sten in stropov s poldisperzijsko belo barvo Jupol | m2 | 650
3 |  | Beljenje sten latex polmat | m2 | 210
4 |  | Čiščenje površine s plesnijo do zdrave podlage, dezinfekcija okuženih površin z JUB Algicid 2x | m2 | 65
5 |  | Oplesk lesenih barvanih delov zunaj (vratno krilo in okvir vrat, itd.) z barvo za les s predhodno predpripravo: demontaža in ponovna montaža, odstranitev in ponovna montaža okovja, brušenje, nanos izravnalne mase, 1 x osnovni premaz (vodni poliuretan Sikkens BL primer) in 2x zaključni premaz - lakiranjem (Sikkens BL Satura) vključno z zamenjavo vsega kita na stiku steklo-okvir | m2 | 12
6 |  | Obnova oljnega opleska s predhodnim čiščenjem, brušenjem-odstranjevanjem rje, oplesk z vročeodpornim vodnim lakom Sintol temeljni 1x in Sintol pokrivni 2x centralne kurjave v beli barvi cevi premera do 3/2"
| - | cevi | m1 | 21
| - | jeklene konstrukcije v vetrolovu | m2 | 4.5
7 |  | Demontaža, zamenjava poškodovanih - dotrajanih Armstrong plošč 60x60 | m2 | 3.5
VII |  | RAZNA OBRTNIŠKA DELA | E | kol. | Eur/E | Eur
1 |  | Dobava in montaža kljuk s ščitniki HOPE Paris Alu (Tokyo):
| - | notranja vrata - navadna | kos | 1
2 |  | Dobava in montaža gumijastih odbijačev za vrata | kos | 2
3 |  | Dobava in montaža oglasnega panoja (alu eloksiran okvir z kaljenimi steklenimi drsnimi vrati in zaklepanjem) dim. 3000 mm * 1100 mm - obdelava skladno z dogovorom z investitorjem | kpl | 1
4 |  | Končno čiščenje po vseh končanih delih, grobo, finalno čiščenje, tla-okna-vrata | m2 | 350
VIII |  | OGREVANJE | E | kol. | Eur/E | Eur
1 |  | Demontaža radiatorja, zamrznitev priključka dn15 | kpl | 3
2 |  | Dobava zer vgradnja novega radiatorja 600-800, vključno z konzolo | kos | 3
3 |  | Predelava priključkov, vključno z varilnim materialom | kpl | 3
4 |  | Polnenje sistema, tlačni preizkus | kos | 1
IX |  | ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA | E | kol. | Eur/E | Eur
1 |  | Demontaža stikal, parapetnih kanalov,... za potrebo malarskih del, ponovna vgradnja po končanju del | ur | 10
X |  | NEPREDVIDENA DELA | E | kol. | Eur/E | Eur
1 |  | Nepredvidena dela v višini 15% celotnega zneska z popustom | % | 15