## Sheet1
4.3.4.1 PROJEKTANTSKI POPIS CR Z NN PRIKLJUČKOM ŽUPANČIČEVO SPREHAJALIŠČE MONM
1. ELEKTROINSTALACIJE CR - 1. faza
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov, zaščita pred rušenjem zemljine pri izvedbi gradbenih del) | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 5x16mm² v cev | m | 1194 |  |  |  | 0
3. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x2,5mm² v cev | m | 1194 |  |  |  | 0
4. | Dobava in montaža kabla NYM-J 3x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | m | 100 | 186 |  |  | 0
5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 964 |  |  |  | 0
6. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 1014 |  |  |  | 0
7. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 36 |  |  |  | 0
8. | Dobava križnih sponk in izdelava CuZn križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 1 |  |  |  | 0
9. | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka in izvedba zaščite stika stebra z betonskim temeljem | kos | 25 |  |  |  | 0
10. | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega (več segmentnega) kandelabra višine 4m s sidrno ploščo in vijaki Ø24x1000mm z nivojem cinka 86 mikronov in za 1. cono vetra (SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461) z vratci za priključne sponke, barvan z ustrezno RAL po navodilu ZVKD | kos | 25 |  |  |  | 0
11. | Dobava in montaža razdelilca (priključne sponke) s 4A cevno varovalko in prenapetostno zaščito vsaj 10kV v kandelabru oz. stebru | kos | 25 |  |  |  | 0
12. | Dobava in montaža RF kontrolerja Inttelight FRE-220-M z ustrezno RF anteno ob priključnih sponkah v stebru cestne razsvetljave skladno s specifikacijami v prilogah načrta PZI | kpl | 25 |  |  |  | 0
13. | Dobava in montaža cestne svetilke z ustreznim nastavkom ø60mm ter v IP66 in zaščitnim razredom (RII - zaščitno izoliranje) z ravnim steklom in LED modulom moči 25W tovarniško reducuiranim na 15W in redukcijo v času med 0.00 in 5.00 uro na 10W, s prilagoditvijo za uporabo predvidenega RF Inttelight FRE-220-M kontrolerja z anteno, svetlobni tok svetilke 1960lm; barvna temperatura 4000°K z upoštevanim 10% odstopanjem, CRI 75) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami ter dodatno barvan z ustrezno RAL po navodilu ZVKD - kot na primer svetilka tip Slum2 6.025.220 proizvajalca Lumenia | kos | 25 |  |  |  | 0
14. | Dobava in montaža prostostoječe omarice OJR izdelane iz poliestra, dimenzij (440-600)mm x (900-1100)mm x (280-320)mm na tipskem montažnem originalnem podstavku, samougasna, sive barve, v zaščiti IP 55, z vratci, strehco in ključavnico vzdrževalca cestne razsvetljave kpl 1 in naslednjo vsebino:
Stran 1 od 16
- | varovalčni odklopnik EFEN PK250/3p | kos | 1 |  |  |  | 0
- | ničelna sponka PK250/0 | kos | 1 |  |  |  | 0
- | var. Vložek NV250 20A | kos | 3 |  |  |  | 0
- | instalacijski odklopnik B 1P 6A | kos | 1 |  |  |  | 0
- | stikalna ura DIGI 20 | kos | 1 |  |  |  | 0
- | svetlobno stikalo HTR | kos | 1 |  |  |  | 0
- | svet. senzor za HTR | kos | 1 |  |  |  | 0
- | varovalčni odklopnik EFEN PK160/3p | kos | 3 |  |  |  | 0
- | var. Vložek NV100 10A | kos | 9 |  |  |  | 0
- | kontaktor KN 16 | kos | 4 |  |  |  | 0
- | stikalo 4G 10-51-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1 |  |  |  | 0
- | stikalo 4G 40-90-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1 |  |  |  | 0
- | drobni in vezni material
| kpl |  | 1 |  |  |  | 0
15. | Izvedba električnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
16. | Izvedba svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
17. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (izdelava geodetskega posnetka stojišč kandelabrov in trase kabla dolžine 1194m) s pripravo podatkov za vpis v uradne evidence | kpl | 1 |  |  |  | 0
18. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1 |  |  |  | 0
19. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 24 |  |  |  | 0
20. | Izdelava PID, NOV in DZO dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  |  | 0
21. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - elektro distributer, koncesionar JR, TK upravljalec, Komunala | ure | 16 |  |  |  | 0
22. | Nepredvidena dela v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 2 od 16
2. GRADBENA DELA CR - 1. faza
1. | Pripravljalna dela na gradbišču (zaščita pred rušenjem zemljine pri izvedbi gradbenih del) | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 356 |  |  |  | 0
3. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 450 |  |  |  | 0
4. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m ali ob koreninah in panjih dreves | m | 40 |  |  |  | 0
5. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 30 |  |  |  | 0
6. | Dobava in polaganje dvoslojne gibljive PE (stigmafleks) cevi Ø75mm v izkopan kabelski jarek | m | 1044 |  |  |  | 0
7. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 70 |  |  |  | 0
8. | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 876 |  |  |  | 0
9. | Odvoz odvečnega materiala na uradno deponijo do 20km | m3 | 46 |  |  |  | 0
10. | Izdelava betonskega temelja dim. 0,60x0,60x0,9m potopljenega v betonsko peto z vgrajenimi sidrnimi vijaki M20 dolžine 0,8m | kos | 25 |  |  |  | 0
11. | Izdelava obbetoniranja tipskega podstavka OJR | kos | 1 |  |  |  | 0
12. | Strojni in ročni izkop za temelje OJR, kandelabrov in jaškov v zemlji IV. kat. | kpl | 26 |  |  |  | 0
13. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) z dosipom peska v višini 5cm po vsej širini izkopa, enake granulacije kot obstoječi; kpl montaža porušenih granitnih kock na trasi izkopa v liniji pešpoti | m2 | 800 |  |  |  | 0
14. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 3 od 16
3 DODATNI STROŠEK INVESTITORJA - ELEKTROINSTALACIJE NN PRIKLJUČNI VOD - 1. faza
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja) | ocena | 1 |  |  |  | 0
2. | Izdelava stikalnih manipulacij za zavarovanje delovišča | kpl | 2 |  |  |  | 0
3. | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4x70+1,5mm² v cev Ø110 ter skozi jašek v PS PMO in OJR | m | 244 |  |  |  | 0
4. | Dobava in montaža kabelskega končnika za kable NA2XY-J 0,6/1,0kV, tip EPKT 0031 Raychem, kpl s kabelskimi čevlji GN Al 70 (4kos/končnik) | kpl | 2 |  |  |  | 0
5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 232 |  |  |  | 0
6. | Dobava križnih sponk in izdelava CuZn križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 1 |  |  |  | 0
7. | Dobava in montaža prostostoječe omarica P/U-PM2,2/B,1 s strehco, z dvemi okenci v zaščiti IP43 in IK10 iz armiranega poliestra s steklenimi vlakni odpornem proti staranju in UV sevanju, z enokrilnimi vratci s tritočkovnim zapiranjem in z žepom za dokumentacijo na notranji strani ter z oznakami dvojne izolacije in znakom za nevarnost pred napetostjo na zunanji strani, z zračniki, ki omogočajo kroženje zraka z nespremenjeno IP zaščito ter ločilno pregrado med priključnim in merilnim delom ter ključavnico elektro distributerja; dimenzij (440-600)mm x (900-1100)mm x (280-320)mm na tipskem montažnem originalnem podstavku (s pritrdilnim elementom za vpetje kablov in pritrditev podstavka ter nameščenim L profilom za pritrditev dovodnih in odvodnih kablov) iz enakega materiala kot omarica, ki naj po vgradnji sega vsaj 440mm izven nivoja zemlje; v montažni podstavek se po montaži vsuje hidroskopičen, negorljiv, biološko nevtralen, ekološko neoporečen ter lahko odstranljiv material do nivoja zemlje; kpl 1 in z naslednjo vsebino: | kpl | 1 |  |  |  | 0
- | montažna plošča | kos | 2 |  |  |  | 0
- | števčna plošča | kos | 2 |  |  |  | 0
- | trifazni multifunkcijski števec del. energije z notranjo uro kl. 2 (IEC) ali A (MID) s PLC komunikacijskim vmesnikom tip Landis+Gyr ZMXI320CPU1L1D3 3x230V/400V, 5-85A, PLC | kpl | 1 |  |  |  | 0
- | prenapetostni odvodnik tip I (Uc=320V, Up=2kV, In=25kA, Iimp=12,5kA 10/350s) | kos | 3 |  |  |  | 0
- | horizontalni varovalčni odklopnik 250/3p | kos | 1 |  |  |  | 0
- | ničelna sponka PK250/0 | kos | 1 |  |  |  | 0
- | var. Vložek NV250 20A | kos | 1 |  |  |  | 0
- | nosilec zbiralk | kpl | 4 |  |  |  | 0
- | Cu zbiralke 30x5mm | kos | 3 |  |  |  | 0
- | ničelna Cu zbiralka 30x5mm z izolatorji z dvema nosilcema | kpl | 1 |  |  |  | 0
- | priključni modul za dovodni kabel preseka 70mm² | kpl | 1 |  |  |  | 0
- | drobni in vezni material
| kpl |  | 1 |  |  |  | 0
8. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster in pripravo podatkov za vpis v uradne evidence in izvedba vrisa NN omrežja v podzemni kataster (geodetski posnetek kabla dolžine 244m in priprava dokumentacije za vpis v uradne evidence) | kpl | 1 |  |  |  | 0
9. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1 |  |  |  | 0
10. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 8 |  |  |  | 0
11. | Izdelava PID, NOV in DZO dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  |  | 0
Stran 4 od 16
12. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, koncesionar JR | ure | 8 |  |  |  | 0
13. | Izvajanje nadzora Elektrodistributerja | ure | 8 |  |  |  | 0
14. | Izdelava priklopa napajalnega kabla v PS PMO, OJR in na priključno mesto v NN polje obstoječe TP | kpl | 4 |  |  |  | 0
15. | Plačilo elektro prispevka in priključnine za ostali odjem 3x20A ter elektro prevzem; urejanje Soglasja za priključitev, pogodbe o priključitvi na NN omrežje | ocena | 1 |  |  |  | 0
16. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 5 od 16
4 DODATNI STROŠEK INVESTITORJA - GRADBENA DELA NN PRIKLJUČNI VOD - 1. faza
1. | Pripravljalna dela na gradbišču, preboj v obstoječi KJ pri TP z vsemi potrebnimi spremljevalnimi deli | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø110mm v izkopan kabelski jarek ob cevi CR | m | 232 |  |  |  | 0
3. | Dopolnitev kabelske posteljice dim. 0,1x0,2m s peskom granulacije 0–4mm k posteljici cevi CR | m3 | 4.3 |  |  |  | 0
4. | Dodatni odvoz odvečnega materiala na deponijo do 20km (ob upoštevanju osnovnmega odvoza pri CR) | m3 | 2 |  |  |  | 0
5. | Izdelava obbetoniranja tipskega podstavka PS PMO | kos | 1 |  |  |  | 0
6. | Strojni in ročni izkop za izvedbo temelja PS PMO v zemlji IV. kat. | m3 | 0.3 |  |  |  | 0
7. | Izdelava betonskega jaška iz BC-100cm globine 100cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ 250kN 60cmx60cm pokrovom | kos | 4 |  |  |  | 0
8. | Strojni in ročni izkop za izvedbo kabelskih betonskih jaškov v zemlji IV. kat. | m3 | 4 |  |  |  | 0
9. | Dobava tesnilnih čepov za PVC cevi do premera 110mm vključno z izvedbo tesnenja | kos | 8 |  |  |  | 0
10. | Vrnitev trase v staro stanje (dodatno k osnovnemu pospravilu CR) | m2 | 10 |  |  |  | 0
11. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 6 od 16
5 REKAPITULACIJA - 1. faza
| ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| ELEKTROINSTALACIJE NN PRIKLJUČNI VOD | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA NN PRIKLJUČNI VOD | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe cestne razsvetljave z NN priključnim vodom in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
Stran 7 od 16
6. ELEKTROINSTALACIJE CR - 2. faza
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov, zaščita pred rušenjem zemljine pri izvedbi gradbenih del) | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 5x16mm² v cev | m | 1426 |  |  |  | 0
3. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x2,5mm² v cev | m | 1426 |  |  |  | 0
4. | Dobava in montaža kabla NYM-J 3x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | m | 132 | 186 |  |  | 0
5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 1228 |  |  |  | 0
6. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 1294 |  |  |  | 0
7. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 46 |  |  |  | 0
8. | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka in izvedba zaščite stika stebra z betonskim temeljem | kos | 33 |  |  |  | 0
9. | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega (več segmentnega) kandelabra višine 4m s sidrno ploščo in vijaki Ø24x1000mm z nivojem cinka 86 mikronov in za 1. cono vetra (SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461) z vratci za priključne sponke, barvan z ustrezno RAL po navodilu ZVKD | kos | 33 |  |  |  | 0
10. | Dobava in montaža razdelilca (priključne sponke) s 4A cevno varovalko in prenapetostno zaščito vsaj 10kV v kandelabru oz. stebru | kos | 33 |  |  |  | 0
11. | Dobava in montaža RF kontrolerja Inttelight FRE-220-M z ustrezno RF anteno ob priključnih sponkah v stebru cestne razsvetljave skladno s specifikacijami v prilogah načrta PZI | kpl | 33 |  |  |  | 0
12. | Dobava in montaža cestne svetilke z ustreznim nastavkom ø60mm ter v IP66 in zaščitnim razredom (RII - zaščitno izoliranje) z ravnim steklom in LED modulom moči 25W tovarniško reducuiranim na 15W in redukcijo v času med 0.00 in 5.00 uro na 10W, s prilagoditvijo za uporabo predvidenega RF Inttelight FRE-220-M kontrolerja z anteno, svetlobni tok svetilke 1960lm; barvna temperatura 4000°K z upoštevanim 10% odstopanjem, CRI 75) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami ter dodatno barvan z ustrezno RAL po navodilu ZVKD - kot na primer svetilka tip Slum2 6.025.220 proizvajalca Lumenia | kos | 33 |  |  |  | 0
13. | Izvedba električnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
14. | Izvedba svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
15. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (izdelava geodetskega posnetka stojišč kandelabrov in trase kabla dolžine 1426m) s pripravo podatkov za vpis v uradne evidence | kpl | 1 |  |  |  | 0
16. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1 |  |  |  | 0
Stran 8 od 16
17. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 18 |  |  |  | 0
18. | Izdelava PID, NOV in DZO dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  |  | 0
19. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - elektro distributer, koncesionar JR, TK upravljalec, Komunala, železnica | ure | 30 |  |  |  | 0
20. | Nepredvidena dela v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 9 od 16
7. GRADBENA DELA CR - 2. faza
1. | Pripravljalna dela na gradbišču (zaščita pred rušenjem zemljine pri izvedbi gradbenih del) | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 160 |  |  |  | 0
3. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 606 |  |  |  | 0
4. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m ali ob koreninah in panjih dreves | m | 170 |  |  |  | 0
5. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 170 |  |  |  | 0
6. | Dobava in polaganje dvoslojne gibljive PE (stigmafleks) cevi Ø75mm v izkopan kabelski jarek | m | 1228 |  |  |  | 0
7. | Dobava in montaža pritrdilnega korita inox na leseni most pritoka reke Krke (Bršljinski potok) | m | 10 |  |  |  | 0
8. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 89 |  |  |  | 0
9. | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 1106 |  |  |  | 0
10. | Odvoz odvečnega materiala na uradno deponijo do 20km | m3 | 59 |  |  |  | 0
11. | Rezanje asfalta v širini 40cm povprečne debeline predvidoma 6cm, njegovo rušenje in odvoz | m | 12 |  |  |  | 0
12. | Asfaltiranje poškodovanih in izrezanih asfaltnih površin | m2 | 15 |  |  |  | 0
13. | Izdelava betonskega temelja dim. 0,60x0,60x0,9m potopljenega v betonsko peto z vgrajenimi sidrnimi vijaki M20 dolžine 0,8m | kos | 33 |  |  |  | 0
14. | Izdelava betonskega jaška iz BC-ɸ60cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ pokrovom 250kN | kpl | 4 |  |  |  | 0
16. | Strojni in ročni izkop za temelje kandelabrov in jaškov v zemlji IV. kat. | kpl | 37 |  |  |  | 0
17. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) z dosipom peska v višini 5cm po vsej širini izkopa, enake granulacije kot obstoječi; kpl montaža porušenih granitnih kock na trasi izkopa v liniji pešpoti | m2 | 1124 |  |  |  | 0
18. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 10 od 16
8 REKAPITULACIJA - 2. faza
| ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe cestne razsvetljave in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
Stran 11 od 16
9. ELEKTROINSTALACIJE CR - 3. faza
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov) | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 5x16mm² v cev | m | 351 |  |  |  | 0
3. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x2,5mm² v cev | m | 351 |  |  |  | 0
4. | Dobava in montaža kabla NYM-J 3x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | m | 36 | 186 |  |  | 0
5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 297 |  |  |  | 0
6. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 315 |  |  |  | 0
7. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 13 |  |  |  | 0
8. | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka in izvedba zaščite stika stebra z betonskim temeljem | kos | 9 |  |  |  | 0
9. | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega (več segmentnega) kandelabra višine 4m s sidrno ploščo in vijaki Ø24x1000mm z nivojem cinka 86 mikronov in za 1. cono vetra (SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461) z vratci za priključne sponke, barvan z ustrezno RAL po navodilu ZVKD | kos | 9 |  |  |  | 0
10. | Dobava in montaža razdelilca (priključne sponke) s 4A cevno varovalko in prenapetostno zaščito vsaj 10kV v kandelabru oz. stebru | kos | 9 |  |  |  | 0
11. | Dobava in montaža RF kontrolerja Inttelight FRE-220-M z ustrezno RF anteno ob priključnih sponkah v stebru cestne razsvetljave skladno s specifikacijami v prilogah načrta PZI | kpl | 9 |  |  |  | 0
12. | Dobava in montaža cestne svetilke z ustreznim nastavkom ø60mm ter v IP66 in zaščitnim razredom (RII - zaščitno izoliranje) z ravnim steklom in LED modulom moči 25W tovarniško reducuiranim na 15W in redukcijo v času med 0.00 in 5.00 uro na 10W, s prilagoditvijo za uporabo predvidenega RF Inttelight FRE-220-M kontrolerja z anteno, svetlobni tok svetilke 1960lm; barvna temperatura 4000°K z upoštevanim 10% odstopanjem, CRI 75) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami ter dodatno barvan z ustrezno RAL po navodilu ZVKD - kot na primer svetilka tip Slum2 6.025.220 proizvajalca Lumenia | kos | 9 |  |  |  | 0
13. | Izvedba električnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
14. | Izvedba svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
15. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (izdelava geodetskega posnetka stojišč kandelabrov in trase kabla dolžine 351m) s pripravo podatkov za vpis v uradne evidence | kpl | 1 |  |  |  | 0
16. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1 |  |  |  | 0
Stran 12 od 16
17. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 18 |  |  |  | 0
18. | Izdelava PID, NOV in DZO dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  |  | 0
19. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - elektro distributer, koncesionar JR, TK upravljalec, Komunala, železnica | ure | 15 |  |  |  | 0
20. | Nepredvidena dela v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 13 od 16
10. GRADBENA DELA CR - 3. faza
1. | Pripravljalna dela na gradbišču (zaščita pred rušenjem zemljine pri izvedbi gradbenih del) | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 30 |  |  |  | 0
3. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 140 |  |  |  | 0
4. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m ali ob koreninah in panjih dreves | m | 50 |  |  |  | 0
5. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 50 |  |  |  | 0
6. | Dobava in polaganje dvoslojne gibljive PE (stigmafleks) cevi Ø75mm v izkopan kabelski jarek | m | 297 |  |  |  | 0
7. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 22 |  |  |  | 0
8. | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 270 |  |  |  | 0
9. | Odvoz odvečnega materiala na uradno deponijo do 20km | m3 | 16 |  |  |  | 0
10. | Rezanje asfalta v širini 40cm povprečne debeline predvidoma 6cm, njegovo rušenje in odvoz | m | 18 |  |  |  | 0
11. | Asfaltiranje poškodovanih in izrezanih asfaltnih površin | m2 | 22 |  |  |  | 0
12. | Izdelava betonskega temelja dim. 0,60x0,60x0,9m potopljenega v betonsko peto z vgrajenimi sidrnimi vijaki M20 dolžine 0,8m | kos | 33 |  |  |  | 0
13. | Izdelava betonskega jaška iz BC-ɸ60cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ pokrovom 250kN | kpl | 1 |  |  |  | 0
14. | Strojni in ročni izkop za temelje kandelabrov in jaškov v zemlji IV. kat. | kpl | 10 |  |  |  | 0
15. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 270 |  |  |  | 0
16. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 14 od 16
11 REKAPITULACIJA - 3. faza
| ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe cestne razsvetljave in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
Stran 15 od 16
12 REKAPITULACIJA - 1, 2 in 3. faza
| ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe cestne razsvetljave in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
Stran 16 od 16