## streha
Poz. | Opis | EM | količina | cena/EM | skupaj
|  |  |  | cena/EM | skupaj
Sanacija ravne strehe na objektu Mestne Občine Novo mesto, Seidlova 1, Novo mesto
1 | Demontaža obstoječe kritine (boborvec) v kapu z zlaganjem za ponovno montažo. | m2 | 30 |  | 0
2 | Demontaža kleparskih izdelkov za ponovno montažo (žlota, obroba požarnega zidu, dimniška obroba…) | m1 | 25 |  | 0
3 | Demontaža in odstranitev sika kritine in toplotne izolacije. | m2 | 62 |  | 0
4 | Dobava in polaganje toplotne izolacije za ravne strehe (kamena volna) deb. 20 cm. | m2 | 62 |  | 0
5 | Doabva in polaganje strešne HI folije z UV odpornostjo - Bauder Thermoplan T18, s pritrdilnim materialom. | m2 | 62 |  | 0
6 | Doabva in montaža iztoka fi 150 mm - Bauder. | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža obrobe dimnika.š. 40 cm. | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža novih zaključnih obrob r.š. do 40 cm. | m1 | 28.5 |  | 0
9 | Dobava in montaža novih obrob AB stene (venec) r.š. do 50 cm. | m1 | 12 |  | 0
10 | Montaža starih kleparskih izdelkov (žlota, obroba požarnega zidu, dimniška obroba…). | m1 | 20 |  | 0
11 | Pokrivanje strehe s staro kritino (bobrovec). | m2 | 30 |  | 0
12 | Odvoz stare kritine (ravna streha) in toplotne izolacije na deponijo s plačilom takse. | kpl | 1 |  | 0
13 | Delo dvigalo. | ur | 10 |  | 0
14 | Razna nepredvidena dela 10%. | kpl | 1 |  | 0
( vsi kleparski izdelki so iz poc. Barvane pločevine)
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ DDV |  |  |  | 0
OPOMBA :
1. | Za potrebe izvedbe naročnik omogoči brezplačno vodo in elektriko.