## List1
Adaptacija stanovanjskih enot MONM gradbena dela
Vavpotičeva 1, stanovanje - 3
|  | ME | KOL | CENA | SKUPAJ
1 | TALNE OBLOGE | kpl | 1
odstranitev zaključnih letev parketa
dobava in polagnje podložne pene
dobava in polaganje laminata
dobava in vgradnja laminatnih zaključnih letev
2 | KOPALNICA in WC + KUHINJA | kpl | 1
demontaža kopalniške opreme
odstranitev ploščic, odpadajočega ometa
odstanitev tlakov
ročni iznos materiala
odvoz materiala na ustrezno deponijo
predelava instalacije vodovoda in kanalizacije
predelava instalacije ogrevanja
dobava in izvedba nove elektro instalacije
zametavanje utorov in izravnava sten
ročna izdelava cementnega estriha
dobava in polaganje keramičnih ploščic
dobava in montaža tuš kabine z tuš kadjo
dobava in montaža umivalnika brez pipe
dobava in montaža priklopov za PS
dobava in montaža radiatorja
pleskarska popravila + kitanje in beljenje strop
3 | DRSNA VRATA
| dobava in montaža novih drsnih vrat | kpl | 1
4 | ZIDARSKA IN PLESKARSKA DELA | kpl | 1
odstranitev podstavkov peči
betonitanje podstavkov
oplesk plinskih cevi
popravila gips sten
kitanje in beljenje popravljenih sten
SKUPAJ;
Vavpotičeva 1, stanovanje - 4
|  | ME | KOL
1 | TALNE OBLOGE | kpl | 1
odstranitev zaključnih letev parketa
dobava in polagnje podložne pene
dobava in polaganje laminata
dobava in vgradnja laminatnih zaključnih letev
2 | KOPALNICA in WC + KUHINJA | kpl | 1
demontaža kopalniške opreme
odstranitev ploščic, odpadajočega ometa
odstanitev tlakov
ročni iznos materiala
odvoz materiala na ustrezno deponijo
predelava instalacije vodovoda in kanalizacije
predelava instalacije ogrevanja
dobava in izvedba nove elektro instalacije
zametavanje utorov in izravnava sten
ročna izdelava cementnega estriha
dobava in polaganje keramičnih ploščic
dobava in montaža tuš kabine z tuš kadjo
dobava in montaža umivalnika brez pipe
dobava in montaža priklopov za PS
dobava in montaža radiatorja
pleskarska popravila + kitanje in beljenje strop
3 | POPRAVILA | kpl | 1
popravila vrat kuhinje
4 | ZIDARSKA IN PLESKARSKA DELA | kpl | 1
odstranitev podstavkov peči
betonitanje podstavkov
oplesk plinskih cevi
popravila - beljenje
SKUPAJ;
Vavpotičeva 3, stanovanje - 1
|  | ME | KOL
1 | TALNE OBLOGE | kpl | 1
odstranitev zaključnih letev parketa
dobava in polagnje podložne pene
dobava in polaganje laminata
dobava in vgradnja laminatnih zaključnih letev
2 | ZIDARSKA DELA IN POPRAVILA | kpl | 1
dobava in menjava stikala
odstranitev podstavkov peči
betonitanje podstavkov
SKUPAJ;
KOČEVARJEVA 10
|  | ME | KOL
1 | TALNE OBLOGE | kpl | 1
odstranitev zaključnih letev parketa
dobava in polagnje podložne pene
dobava in polaganje laminata cena 10€
dobava in vgradnja laminatnih zaključnih letev
1 | POPRAVILA | kpl | 1
odstranitev podstavkov peči
betonitanje podstavkov
dobava in zamenjava wc školke in deske
dobava in zamenjava umivalnik
popravila tesneja kadi
iskanje napake in popravila el. Instalacije
pleskarska popravila sten
SKUPAJ;
| VAVPOTIČEVA 1 /3 |  |  |  | 0
| VAVPOTIČEVA 1 /4 |  |  |  | 0
| VAVPOTIČEVA 3 /1 |  |  |  | 0
| KOČEVARJEVA ULICA 10 |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0