## Skupna rekapitulacija
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
INVESTITOR: OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN, Kočevarjeva ulica 40, 8000 NOVO MESTO.
OBJEKT: DELNA PRENOVA OBSTOJEČE KUHINJE.
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA | 0
II. | ZIDARSKA DELA | 0
III. | KANALIZACIJA | 0
| Skupaj A: | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
II. | STAVBNO POHIŠTVO | 0
III. | MONTAŽNE STENE | 0
IV. | KERAMIČARSKA DELA | 0
V. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
VI. | RAZNO | 0
| Skupaj B: | 0
C. | OPREMA | 0
D. | STROJNE INSTALACIJE
I. | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
II. | CENTRALNO OGREVANJE | 0
| Skupaj D: | 0
E. | ELEKTRO INSTALACIJE: | 0
| SKUPAJ A + B + C + D + E: | 0
| Davek 22 % | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | 0
OPOMBA:
KRAJ IN DATUM IZDELAVE |  | ŠT. PROJEKTA
Novo mesto, APRIL 2022 |  | 35/2022

## Opombe (hidden)
SPLOŠNE OPOMBE :
GRADBENA DELA
- Pri odvozu na pooblaščno deponijo zajeti vsa plačila potrebnih pristojbin.
- Pri prenosu materialov je potrebno upoštevati ročne prenose po objektu.
- V ceni naj bo vključena montaža gradbenih odrov in druga oprema potrebna za izvedbo
upoštevati pomožna dela in prenose na objektu;
- Ureditev gradbišča je predmet posebnega projekta - Varnostni načrt in ga izvajalec ponuja posebej in zajema vse, kar je potrebno za ustrezno organiziranost in varno delo na gradbišču z upoštevanjem varstva pri delu.
- Dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu.
- Poleg opisa postavk in količin je sestavni del popisa tudi splošni opis v arhitekturi, ter kompletna projektna dokumentacija z vsemi detajli in shemami.
- V ponudbeni ceni zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
- V ponudbenih cenah zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, estrihi, polaganje keramike, ipd).
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah na enoto.
- Pred začetkom izvajanja pogodbenih del mora izvajalec predložiti tehnološki elaborat s tehnologijo gradnje, katerega morata potrditi statik in investitor.
- Med delom in po končanih delih je potrebno prostore očistiti, kompletno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo.
- Postavitev, premeščanje in odstranitev delavnih odrov višine do 2,0 m upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke.
- Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom določeno drugače.
- Preboji – vrtanje, izrezovanje v stene in plošče za potrebe instalacij niso zajete v tem popisu, temveč v popisih instalacij.
- Začasna deponija izkopanega materiala mora biti zagotovljena na samem gradbišču.
- Izvajalec lahko s ponudbo predvidi tudi lastno izvedbo, ki pa jo mora potrditi odgovorni projektant.
- V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla, lahko predlog detajla izdela ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
- V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa sistem, ki je opisan - navedeni v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganje kvalitete.
- Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, vkalkulirati v ceno za enoto mere.
- Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
- Vse zaključne materiale mora barvno potrditi odgovorni projektant.
- Embalažo in ostanke materiala je vsak izvajalec dolžan odstraniti iz gradbišča, za eventuelno začasno deponijo se dogovori z naročnikom.
- Med samo gradnjo se je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu in spremembe uskladiti z projektantom ter investitorjem.
OBRTNIŠKA DELA
- Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten - enakomeren.
- Stikovanje med posameznimi ploščami sten, stropov in montažnih sten, mora biti ravno in gladko.
- V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla, lahko predlog detajla izdela ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
- Embalažo in ostanke materiala je vsak izvajalec dolžan odstraniti iz gradbišča, za eventuelno začasno deponijo se dogovori z naročnikom.

## Splošne opombe
SPLOŠNE OPOMBE :
GRADBENA DELA
~ | V primeru, da je pri materialih/proizvodih naveden proizvajalec ali »tip«, se šteje, da gre za navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da lahko ponudnik ponudi druge enakovredne ali boljše materiale/recepture/proizvode, tako po kvaliteti (za celo življenjsko dobo)kot po funkcionalnosti, ki pa jih mora ponudnik izrecno navesti v Predračunu (samo v papirnati obliki v prilogi), v kolikor tega ne stori, se šteje, da je ponudil referenčno navedeni proizvod, če pa tega ni, ima naročnik pravico izbrati svojega v srednjem cenovnem in kvalitetnem razredu. V kolikor ponudnik ponudi drug proizvod, mora ponudbi priložiti prikaz vseh karakteristik novo predvidenega in osnovnega elementa, ki morajo dokazovati zahtevo po enakovrednosti. Naročnik lahko tak predlog zavrne brez obrazložitve.
~ | Pri odvozu na pooblaščeno deponijo zajeti vsa plačila potrebnih pristojbin.
~ | Pri prenosu materialov je potrebno upoštevati ročne prenose po objektu.
~ | V ceni naj bo vključena montaža gradbenih odrov in druga oprema potrebna za izvedbo
~ | Upoštevati pomožna dela in prenose na objektu;
~ | Ureditev gradbišča je predmet posebnega projekta - Varnostni načrt in ga izvajalec ponuja posebej in zajema vse, kar je potrebno za ustrezno organiziranost in varno delo na gradbišču z upoštevanjem varstva pri delu.
~ | Dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu.
~ | - Poleg opisa postavk in količin je sestavni del popisa tudi splošni opis v arhitekturi, ter kompletna projektna dokumentacija z vsemi detajli in shemami.
~ | v ponudbeni ceni zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
~ | V ponudbenih cenah zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, estrihi, polaganje keramike, ipd).
~ | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah na enoto.
~ | Pred začetkom izvajanja pogodbenih del mora izvajalec predložiti tehnološki elaborat s tehnologijo gradnje, katerega morata potrditi statik in investitor.
~ | Med delom in po končanih delih je potrebno prostore očistiti, kompletno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo.
~ | Postavitev, premeščanje in odstranitev delavnih odrov višine do 2,0 m upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke.
~ | Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom določeno drugače.
~ | Preboji – vrtanje, izrezovanje v stene in plošče za potrebe instalacij niso zajete v tem popisu, temveč v popisih instalacij.
~ | Začasna deponija izkopanega materiala mora biti zagotovljena na samem gradbišču.
~ | Izvajalec lahko s ponudbo predvidi tudi lastno izvedbo, ki pa jo mora potrditi odgovorni projektant.
~ | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla, lahko predlog detajla izdela ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
~ | V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa sistem, ki je opisan - navedeni v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganje kvalitete.
~ | Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, vkalkulirati v ceno za enoto mere.
~ | Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
~ | Vse zaključne materiale mora barvno potrditi odgovorni projektant.
~ | Embalažo in ostanke materiala je vsak izvajalec dolžan odstraniti iz gradbišča, za eventuelno začasno deponijo se dogovori z naročnikom.
~ | Med samo gradnjo se je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu in spremembe uskladiti z projektantom ter investitorjem.
OBRTNIŠKA DELA
~ | Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten - enakomeren.
~ | Stikovanje med posameznimi ploščami sten, stropov in montažnih sten, mora biti ravno in gladko.
~ | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla, lahko predlog detajla izdela ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
~ | Embalažo in ostanke materiala je vsak izvajalec dolžan odstraniti iz gradbišča, za eventuelno začasno deponijo se dogovori z naročnikom.
Note on B36: Kopirnica:

## A.I. PRIP IN RUŠITVENA DELA
| A | GRADBENA DELA
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
I. PRIPTRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA:
| 1. | Zaščita obstoječih prostorov (vhod, stopnišče, hodnik,…) pred morebitnimi poškodbami s plohi in PVC folijo. Zaščita podov, prehodov in vrat, zašita pred poškodbami in prašenjem sosednjih prostorov v kleti in pritličju pred pričetkom del. | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Zakonom o graditvi objekta | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Rušenje opečne stene, vključno z iznosom, ročnim nakladanjem na kamion, odvozom na stalno deponijo in plačilom pristojbine. | m3 | 1.94 |  | 0
| 4. | Rušenje lesene predelne stene z vrati v garderobi , vključno z iznosom, ročnim nakladanjem na kamion, odvozom na stalno deponijo in plačilom pristojbine. | m2 | 10.22 |  | 0
| 5. | Rezanje obstoječega tlaka na meji med obstoječimi tlaki in rušenim delom tlakov, debeline tlaka cca. 12cm, stik talna in stenska keramika. | m1 | 140 |  | 0
| 6. | Zaščita obstoječih notranjih in zunanjih oken v območju gradenj oziroma izvedbe prebojev, ocenjena obojestranaka površina | m2 | 8 |  | 0
| 7. | Demontaža in odstranitev obstoječe WC školjke, skupaj z visokim nadometnim kotličkom, prenos na gradbiščno deponijo, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo vključno z vsemi stroški deponiranja; | kos | 1 |  | 0
| 8. | Demontaža in odstranitev obstoječega umivalnika, prenos na gradbiščno deponijo, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo vključno z vsemi stroški deponiranja; | kos | 4 |  | 0
| 9. | Demontaža in odstranitev obstoječe tuš kadi, prenos na gradbiščno deponijo, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo vključno z vsemi stroški deponiranja; | kos | 1 |  | 0
| 10. | Rušenje in odstranitev obstoječih notranjih lesenih vrat, prenos na gradbiščno deponijo, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo vključno z vsemi stroški deponiranja;
| ~ | "V1" dim. 91 x 195 cm | kos | 1 |  | 0
| ~ | "V2" dim. 117 x 292 cm | kos | 1 |  | 0
| ~ | "V3" dim. 91 x 195 cm | kos | 1 |  | 0
| ~ | "V4" dim. 100 x 230 cm | kos | 1 |  | 0
| ~ | "V5" dim. 97 x 197 cm | kos | 1 |  | 0
| ~ | "V6" dim. 81 x 197 cm | kos | 1 |  | 0
| ~ | "V7" dim. 91 x 195 cm | kos | 1 |  | 0
| ~ | "V8" dim. 97 x 195 cm | kos | 1 |  | 0
| ~ | "V10" dim. 81 x 291 cm | kos | 1 |  | 0
| ~ | "V11" dim. 96 x 286 cm | kos | 1 |  | 0
| ~ | "V12" dim. 78 x 199 cm | kos | 1 |  | 0
| 11. | Rušenje in odstranitev obstoječe lesene zapore nad vrati v sanitarije dim. 230 x 80 cm, prenos na gradbiščno deponijo, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo vključno z vsemi stroški deponiranja; | kos | 1 |  | 0
| 12. | Rušenje in odstranitev obstoječe stenske keramike , prenos na gradbiščno deponijo, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo vključno z vsemi stroški deponiranja; | m2 | 290 |  | 0
12.a |  | Nizko stenska obloga | m1 | 140 |  | 0
| 13. | Rušenje in odstranitev obstoječe talne keramike , prenos na gradbiščno deponijo, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo vključno z vsemi stroški deponiranja; | m2 | 37 |  | 0
| 14. | Rušenje in odtranitev obstoječega smradotesnega pokrova kanalizacijkega jaška skupaj z okvirjem, dim. 60/60 cm, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo vključno z vsemi stroški deponiranja; | kos | 3 |  | 0
| 15. | Rušenje in odtranitev obstoječega smradotesnega pokrova kanalizacijkega jaška skupaj z okvirjem, dim. 75/75 cm, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo vključno z vsemi stroški deponiranja; | kos | 1 |  | 0
| 16. | Rušenje in odtranitev obstoječih LTŽ talnih sifonov, dim. 25/25 cm, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo vključno z vsemi stroški deponiranja; | kos | 3 |  | 0
| 17. | Rušenje in odtranitev obstoječega talnega sifona pri tuš kadi, dim. 15/15 cm, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo vključno z vsemi stroški deponiranja; | kos | 1 |  | 0
| 18. | Izdelava preboja v obstoječi AB stene deb. 20 cm, z diamantnim rezanjem mejne površine ( L = cca 6,0 m1 ) , rušenje in prenos ruševin iz objekta, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo vključno z vsemi stroški deponiranja, vključno z podpiranjem AB medetažne konstrukcije.NE | m3 | 1.6 | 0 | 0
| 19. | Izdelava utorov za montažo strojnih instalacij, utori dim. do 10 x 10 cm v obstoječi AB steni, v kompletu z nakladanjem ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo ter zazidavo in obdelavo po montaži instalacij. | m1 | 35 |  | 0
| 20. | Zazidava in obdelava utorov po montaži elektro instalacij, šir. do 5 cm, v kompletu z vsemi potrebnimi materiali in pomožnimi deli. | m1 | 70 |  | 0
| 21. | Izdelava protiprašnih zaščite PVC folija + lesena konstrukcija v kompletu z dobavo potrebnih materialov in demontažo po dokončanju del . | m2 | 80 |  | 0
| 22. | Nepredvidena dela - obračun po dejansko opravljenih količinah dela na osnovi podpisane gradbene knjige in gradbenega dnevnika - ocena 10 % od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – I. Pripravljalna in rušitvena dela: |  |  |  | 0

## A.II.ZIDARSKA DELA
A/II | ZIDARSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.
Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Splošni pogoji:
Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo zidakov.Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm.
Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odst-
raniti, dokler je še sveža; Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Izravanava površine zidov na mestu odstranitve stenske keramike po obodu prostorov s predhodno pripravo podlage, izdelava cementnega redkega obrizga in finega ometa s cementno rahlo podaljšano malto 1:3, višine 10-200cm (na mestu odstranitve nizkostenkse kermaike 10cm, na mestu odrstranitve steneke keramike 200cm) skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti: priprava površine za nanos stenske keramike | m2 | 230 |  | 0
2. | Obdelava spojev-stikov horizontalne hidroizolacije in inox rešetk po vgradnji le-teh z izotekt trakovi po navodilih proizvajalca | kom | 4 |  | 0
3. | Dobava in montaža motažne preklade nad vrati v garderobi osebja, zidarska širina vrat 80cm, debelina stene 10cm | kom | 4 |  | 0
4. | Zidarska obdelava opečnih sten po prehodno izvedenih rušitvah, špric in groba zidarska obdelava izdolbljenih kanalov v stenah. Količina cenjena! | m2 | 20 |  | 0
5. | Sprotno dnevno čiščenje gradbišča med izvajanjem vseh del, kompletno z odstranitvijo odpadkov iz objekta ter transportom iz delovišča v stalni depo. | m2 | 250 |  | 0
6. | Zaključno čiščenje gradbišča, kompletno z odstranitvijo odpadkov iz objekta ter transportom iz delovišča v stalni depo. | m2 | 250 |  | 0
7. | Nepredvidena dela - obračun po dejansko opravljenih količinah dela na osnovi podpisane gradbene knjige in gradbenega dnevnika - ocena 10 % od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## A.III.KANALIZACIJA
A/III | KANALIZACIJA
Splošna določila za kanalizacijo:
1. Kanalizacija se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Pregled in čiščenje obstoječega lovilca olj | kom | 6 |  | 0
3. | Nepredvidena dela - obračun po dejansko opravljenih količinah dela na osnovi podpisane gradbene knjige in gradbenega dnevnika - ocena 10 % od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## B.I. KLJUČAVNIČARSKA DELA
B | OBRTNIŠKA DELA
I. KLJUČAVNIČARSKA DELA
~ | Kovinski izdelki antikorozijsko zaščiteni, finalno prašno barvani ali vroče cinkani.
~ | Upoštevati pripravo površine - peskanje do Sa 2,5 po SIST 05 59 00.
~ | V ceni morajo biti upoštevani vsi materiali, vse delo, transporti, dvigi, spusti, delovni oder in vsi spoji ter zaključki;
~ | Izdelava elementov po detajlu projektanta in po delavniških načrtih izvajalca; upoštevati pritrdilni in pomožni material. Pred izdelavo izdelati delavniške risbe, ki jih potrdi projektant in investitor.
1. | Izdelava delavniških načrtov vseh elementov po projektu, ; | kpl | 1 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža nosilne konstrukcije - preklada pri povečani odprtini v prostoru 10 - RAZDELJEVANJE. Material kvalitete S 355 JR. Konstrukcija varjena, sestavni elementi se med seboj vijačijo. Antikorozijska zaščita: konstrukcije znotraj fasadnega ovoja stavbe korozijska klima C3 – notranje konstrukcije, trajnost H ( več kot 15 let ) v sestavi: peskanje do Sa 21/2, vroče cinkanje. Konstrukcija izdelana po delavniških načrtih izvajalca, upoštevati pritrdilni in pomožni materiali, v kompletu z podlivanjem med jeklenim profilom in AB steno , v deb. 20 mm, širine 20 cm in dolžine 1,60 m1, z cementno nabrekajočo zalivno maso kot npr. Sika Grout 334, z potrebnim opaženjem stranskih površin ležišč. | kg | 230 | 0
3. | Dobava in montaža smradotesnega pokrova kanalizacijskega jaška, pokrov z betonom. Svetla mera pokrova je 60/60 cm. Pokrov je pripravljen za finalni tlak, keramika, z armaturno mrežo za beton, ( nosilnost pokrova je 500 kg ) . Pokrov ima dva inserta za dvig s ključem in odstranitev. Okvir 50/100 mm in pokrov sta poravnana z finalnim tlakom. Okvir ima žleb za tekočino, ki preprečuje prehod smradu. Okvir se vradi v svež beton - ima sidra. Pokrov v celoti izdelan iz INOX AISI 304. Zvari mehansko obdelani in pasivirani, izdelek finalno lužen.
~ | prostor 16 - PRALNICA | kos | 1 | 0
3. | Dobava in montaža smradotesnega pokrova kanalizacijskega jaška, pokrov z betonom. Svetla mera pokrova je 75/75 cm. Pokrov je pripravljen za finalni tlak, keramika, z armaturno mrežo za beton, ( nosilnost pokrova je 500 kg ) . Pokrov ima dva inserta za dvig s ključem in odstranitev. Okvir 50/100 mm in pokrov sta poravnana z finalnim tlakom. Okvir ima žleb za tekočino, ki preprečuje prehod smradu. Okvir se vradi v svež beton - ima sidra. Pokrov v celoti izdelan iz INOX AISI 304. Zvari mehansko obdelani in pasivirani, izdelek finalno lužen.
~ | prostor 17 - GRADEROBA | kos | 1 | 0
4. | Dobava in montaža INOX talnega sifona z rešetko, dim. 25 x 25 cm. V celoti izdelano iz INOX AISI 304. Zvari mehansko obdelani in pasivirani, izdelek finalno lužen. | kos | 4 | 0
5. | Nepredvidena dela - obračun po dejansko opravljenih količinah dela na osnovi podpisane gradbene knjige in gradbenega dnevnika - ocena 5 % od vrednosti predvidenih del; |  |  | 0
| SKUPAJ – B.I. Ključavničarska dela: |  |  | 0

## B.II. STAVBNO POHIŠTVO
II. STAVBNO POHIŠTVO
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
| 1. | Dobava in vgrajevanje vrat:
| a) | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat - odpiranje kot obstoječa vrata, oznaka V1, dim. 91/195 cm . Podboj kovinski - objemni, suhomontažni, za vratno krilo z ravnim robom, barva RAL 9010. Vratno krilo iz vezane plošče, ( dodatno ojačana konstrukcija krila ). Polnilo finalno laminat, vzorec Funder max 0085 - bela barva. Vrata z vgrajeno vratno rešetko dim. 400 x 100 mm. Kljuka dvodelna inox mat, tip kljuke po izbiri investitorja. Okovje - tri nasadila po višini. Ključavnica - cilindrična.
( 1xL)
|  | Kosov 1 | kos | 1 |  | 0
| b) | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat - odpiranje kot obstoječa vrata, oznaka V2, dim. 117/195 + 97 cm. Vrata z nadsvetlobo. Podboj kovinski - objemni, suhomontažni, za vratno krilo z ravnim robom, barva RAL 9010. Vratno krilo in nadsvetloba iz vezane plošče, ( dodatno ojačana konstrukcija krila ). Polnilo finalno laminat, vzorec Funder max 0085 - bela barva. Kljuka dvodelna inox mat, tip kljuke po izbiri investitorja. Okovje - tri nasadila po višini. Ključavnica - cilindrična.
( 1xD)
|  | Kosov 1 | kos | 1 |  | 0
| c) | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat - odpiranje kot obstoječa vrata, oznakaV3, dim. 91/195 cm . Podboj kovinski - objemni, suhomontažni, za vratno krilo z ravnim robom, barva RAL 9010. Vratno krilo iz vezane plošče, ( dodatno ojačana konstrukcija krila ). Polnilo finalno laminat, vzorec Funder max 0085 - bela barva. Vrata z vgrajeno vratno rešetko dim. 400 x 100 mm. Kljuka dvodelna inox mat, tip kljuke po izbiri investitorja. Okovje - tri nasadila po višini. Ključavnica - cilindrična.
( 1xL)
|  | Kosov 1 | kos | 1 |  | 0
| d) | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat - odpiranje kot obstoječa vrata, oznaka V4, dim. 100/196 + 34 cm. Vrata z nadsvetlobo. Podboj kovinski - objemni, suhomontažni, za vratno krilo z ravnim robom, barva RAL 9010. Vratno krilo in nadsvetloba iz vezane plošče, ( dodatno ojačana konstrukcija krila ). Polnilo vratnega krila in nadsvetlobe finalno laminat, vzorec Funder max 0085 - bela barva. Vrata z vgrajeno vratno rešetko dim. 400 x 100 mm. Kljuka dvodelna inox mat, tip kljuke po izbiri investitorja. Okovje - tri nasadila po višini. Ključavnica - cilindrična.
( 1xD)
|  | Kosov 1 | kos | 1 |  | 0
| e) | Dobava in montaža notranjih dvorilnih - odpiranje kot obstoječa vrata, oznaka V5, dim. 97/197 cm. Podboj kovinski - objemni, suhomontažni, za vratno krilo z ravnim robom, barva RAL 9010. Vratno krilo iz vezane plošče, ( dodatno ojačana konstrukcija krila ). Polnilo vratnega krila finalno laminat, vzorec Funder max 0085 - bela barva. Kljuka dvodelna inox mat, tip kljuke po izbiri investitorja. Okovje - tri nasadila po višini. Ključavnica - cilindrična.
|  | Kosov 1 | kos | 1 |  | 0
| f) | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat - odpiranje kot obstoječa vrata, oznaka V6, dim. 81/197 cm . Podboj kovinski - objemni, suhomontažni, za vratno krilo z ravnim robom, barva RAL 9010. Vratno krilo iz vezane plošče, ( dodatno ojačana konstrukcija krila ). Polnilo vratnega krila finalno laminat, vzorec Funder max 0085 - bela barva. Vrata z vgrajeno vratno rešetko dim. 400 x 100 mm. Kljuka dvodelna inox mat, tip kljuke po izbiri investitorja. Okovje - tri nasadila po višini. Ključavnica - cilindrična.
( 1xL)
|  | Kosov 1 | kos | 1 |  | 0
| g) | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat - odpiranje kot obstoječa vrata, oznaka V7, dim. 91/195 cm . Podboj kovinski - objemni, suhomontažni, za vratno krilo z ravnim robom, barva RAL 9010. Vratno krilo iz vezane plošče, ( dodatno ojačana konstrukcija krila ). Polnilo vratnega krila finalno laminat, vzorec Funder max 0085 - bela barva. Vrata z vgrajeno vratno rešetko dim. 400 x 100 mm. Kljuka dvodelna inox mat, tip kljuke po izbiri investitorja. Okovje - tri nasadila po višini. Ključavnica - cilindrična.
( 1xD)
|  | Kosov 1 | kos | 1 |  | 0
| i) | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat - odpiranje kot obstoječa vrata, oznaka V8, dim. 97/195 cm . Podboj kovinski - objemni, suhomontažni, za vratno krilo z ravnim robom, barva RAL 9010. Vratno krilo iz vezane plošče, ( dodatno ojačana konstrukcija krila ). Polnilo vratnega krila finalno laminat, vzorec Funder max 0085 - bela barva. Vrata z vgrajeno vratno rešetko dim. 400 x 100 mm. Kljuka dvodelna inox mat, tip kljuke po izbiri investitorja. Okovje - tri nasadila po višini. Ključavnica - cilindrična.
( 1xL)
|  | Kosov 1 | kos | 1 |  | 0
| j) | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat - odpiranje kot obstoječa vrata, oznaka V10 dim. 81/200 + 91 cm . Podboj kovinski - objemni, suhomontažni, za vratno krilo z ravnim robom, barva RAL 9010. Vratno krilo in nadsvetloba iz vezane plošče, ( dodatno ojačana konstrukcija krila ). Polnilo vratnega krila in nadsvetlobe finalno laminat, vzorec Funder max 0085 - bela barva. Kljuka dvodelna inox mat, tip kljuke po izbiri investitorja. Okovje - tri nasadila po višini. Ključavnica - cilindrična.
( 1xL)
|  | Kosov 1 | kos | 1 |  | 0
| k) | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat - odpiranje kot obstoječa vrata, oznaka V11 dim. 96/190 + 96 cm . Podboj kovinski - objemni, suhomontažni, za vratno krilo z ravnim robom, barva RAL 9010. Vratno krilo in nadsvetloba iz vezane plošče, ( dodatno ojačana konstrukcija krila ). Polnilo vratnega krila in nadsvetlobe finalno laminat, vzorec Funder max 0085 - bela barva. Kljuka dvodelna inox mat, tip kljuke po izbiri investitorja. Okovje - tri nasadila po višini. Ključavnica - cilindrična.
( 1xD)
|  | Kosov 1 | kos | 1 |  | 0
| l) | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat - odpiranje kot obstoječa vrata, oznaka V12 dim. 78/199 cm . Podboj kovinski - objemni, suhomontažni, za vratno krilo z ravnim robom, barva RAL 9010. Vratno krilo iz vezane plošče, ( dodatno ojačana konstrukcija krila ). Polnilo vratnega krila finalno laminat, vzorec Funder max 0085 - bela barva. Vrata z vgrajeno vratno rešetko dim. 300 x 100 mm. Kljuka dvodelna inox mat, tip kljuke po izbiri investitorja. Okovje - tri nasadila po višini. Ključavnica - cilindrična.
( 1xL, 1xD)
|  | Kosov 2 | kos | 2 |  | 0
| 2. | Izdelava in montaža lesene pregradne stene z vrati, izdelane iz Max Compact plošč bele barve, s kljuko in zapiralom na metuljček; l= 2,20 , h=2,10 | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Nepredvidena dela - obračun po dejansko opravljenih količinah dela na osnovi podpisane gradbene knjige in gradbenega dnevnika - ocena 5 % od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – B.II. Stavbno pohištvo: |  |  |  | 0

## B.III. MONTAŽNE STENE
III. MONTAŽNE STENE
OPOMBE :
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
| 1. | Dobava potrebnih materialov in izdelava predelne stene, deb. 12,5 cm, kot. npr tipa KNAUF W 112 ali enakovredno, v sestavi:
|  | enojna tipska kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih profilov in dvostranske dvoslojne obloge iz mavčno-kartonskih plošč deb. 12,5 mm; zapora odprtine nad vrati v gaederobi, polnilo stene je mineralna volna deb. 5 cm, stiki bandažirani v kvaliteti K2; | m2 | 4 |  | 0
| 2. | Dobava potrebnih materialov in izdelava predelne stene, deb. 200 mm, tipa KNAUF W 116 ali enakovredno, v sestavi:
|  | dvojna tipska kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih profilov in dvostranske dvoslojne obloge iz mavčno-kartonskih plošč deb. 12,5 mm; polnilo stene je mineralna volna deb. 5 cm - 2 x, stiki bandažirani v kvaliteti K2, zapora odprtine v AB steni deb. 20 cm, nad delilnim pultom; | m2 | 2.5 |  | 0
| 3. | Dobava potrebnih materialov in izdelava stenske obloge , v sestavi:
|  | enojna tipska kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih profilov in enostranske dvoslojne obloge iz mavčno-kartonskih plošč deb. 12,5 mm; višina podkonstrukcije in obloge do 1,50 m1, polnilo stene je mineralna volna deb. 5 cm, stiki so bandažirani v kvaliteti K2; obloga zidu do poševnine v jedilnici osebja; | m2 | 6 |  | 0
| 4. | Dobava potrebnih materialov in izdelava stenske obloge instalacijskih cevi , v sestavi:
|  | enojna tipska kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih profilov in enostranske dvoslojne obloge iz mavčno-kartonskih plošč deb. 12,5 mm; , stiki so bandažirani v kvaliteti K2; obloga PVC kanalizacijskih cevi v jedilnici osebja ; | m2 | 6 |  | 0
| 5. | Dobava potrebnih materialov in izdelava stenske obloge šir. 1,5m1 v predelu naknadnih vertikalnih odtokov v kuhinji, v sestavi:
|  | enojna tipska kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih profilov in enostranske dvoslojne obloge iz mavčno-kartonskih plošč deb. 12,5 mm; , stiki so bandažirani v kvaliteti K2; obloga PVC kanalizacijskih cevi v kuhinji; | m2 | 6 |  | 0
| 6. | Nepredvidena dela - obračun po dejansko opravljenih količinah dela na osnovi podpisane gradbene knjige in gradbenega dnevnika - ocena 5 % od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – B.III. Montažne stene : |  |  |  | 0

## B.IV. KERAMIČARSKA DELA
| IV. | Keramičarska dela :
OPOMBE :
| ~ | izravnalno plast tlaka obvezno izvede polagalec finalnega poda.
| ~ | Prostore v katerih se izvaja delo vidno označiti, da ne pride do poškodb finalnega tlaka. (površinska obdelava)
| ~ | Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom določeno drugače.
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
| 1. | Brušenje obstoječih betonskih tlakov, odpraševanje in lokalne sanacije, v kompletu z vsemi materiali in pomožnimi deli; | m2 | 37 |  | 0
| 2. | Brušenje obstoječih betonskih sten, odpraševanje in lokalne sanacije, v kompletu z vsemi materiali in pomožnimi deli; | m2 | 293 |  | 0
| 3. | Izdelava horizontalne hidroizolacije na obstoječo betonsko podlago z 2K elastično vodotesno maso kot npr. KEMA hidrostop elastic, ali enakovredno, v dveh slojih d=2mm, z vmesno PVC armirno mrežico, v kompletu z vsemi materiali in pomožnimi deli; | m2 | 37 |  | 0
| 4. | Izdelava vertikalne hidroizolacije na obstoječo stene z 2K elastično vodotesno maso kot npr. KEMA hidrostop elastic, ali enakovredno, 2 x premaz, v kompletu z vsemi materiali in pomožnimi deli; | m2 | 20 |  | 0
| 5. | Dobava in polaganje traka kot npr. KEMABAND, ali enakovredno, na stiku talne in stenske hidroizolacije, v kompletu z vsemi materiali in pomožnimi deli; | m1 | 140 |  | 0
| 6. | Dobava in polaganje talne keramike s predhodno izdelavo izravnave tlaka z lepilom kot npr. KEMA Kemabond Flex 131; keramika kot npr. RAGNO CENERE razreda R 10B, dim. 20 x 20 cm - siva , stičenje z vodonevpojno fugirno maso.
| ~ | prostor 3 - KRUH, PRIPRAVA MALIC |  | 12.5
| ~ | prostor 8 - MESO |  | 6.5
| ~ | prostor 16 - PRALNICA |  | 10
| ~ | prostor 17 - GARDEROBA |  | 8
|  | Skupaj: | m2 | 37 |  | 0
| 7. | Dobava in polaganje stenske keramike z lepilom kot npr. KEMA Kemabond Flex 131; keramika kot npr. RAGNO LUX dim. 20 x 20 cm - bela; v vogalih in robovih upoštevati dobavo in montažo INOX poliranih profilov, stiki 2mm, stičenje z vodonevpojno fugirno maso. Višina oblaganja sten - 2,20 m1.
| ~ | prostor 3 - KRUH, PRIPRAVA MALIC |  | 31.5
| ~ | prostor 6 - POMIVANJE |  | 35
| ~ | prostor 8 - MESO |  | 22.5
| ~ | prostor 10 - JEDILNICA OSEBJE + RAZDELJEVANJE |  | 22.5
| ~ | prostor 11- VOZIČKI |  | 17.5
| ~ | prostor 12 - TEHNICA |  | 15.5
| ~ | prostor 16 - PRALNICA |  | 31.2
| ~ | prostor 17 - GARDEROBA |  | 47.5
| ~ | KUHINJA |  | 70
|  | Skupaj: | m2 | 293.2 |  | 0
| 8. | Dobava in polaganje horizontalne keramike na vrhu sten in okenske police, z lepilom kot npr. KEMA Kemabond Flex 131; keramika kot npr. RAGNO LUX dim. 20 x 20 cm - bela, horizontalno polaganje; na robovih upoštevati dobavo in montažo INOX vogalnikov, stiki 2mm, stičenje z vodonevpojno fugirno maso . | m2 | 1.5 |  | 0
| 9. | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe viš. 10 cm, z lepilom kot npr. KEMA Kemabond Flex 131; keramika kot npr. RAGNO cenere - siva, stičenje z vodonevpojno fugirno maso . | m1 | 60 |  | 0
| 10. | Dobava in montaža poliranih INOX talnih zaokrožnic med obstoječo talno keramiko in novo stensko keramiko, v kompletu z kitanjem z trajno elastično maso, vsemi pomožnimi deli in materiali; | m1 | 95 |  | 0
| 11. | Dobava in montaža poliranih INOX talnih zaokrožnic med novo talno keramiko in novo stensko keramiko, v kompletu z kitanjem z trajno elastično maso, vsemi pomožnimi deli in materiali; | m1 | 60 |  | 0
| 12. | Dobava in montaža talnega ločitvenega INOX profila; | m1 | 7 |  | 0
| 13. | Nepredvidena dela - obračun po dejansko opravljenih količinah dela na osnovi podpisane gradbene knjige in gradbenega dnevnika - ocena 5 % od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – B.IV. Keramičarska dela: |  |  |  | 0

## B.V. SLIKOPLESKARSKA DELA
| V. | Slikopleskarska dela
OPOMBE:
| ~ | Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten – enakomeren.
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
| 1. | Kitanje novih mavčno kartonskih sten z disperzijsko izravnalno maso kot npr. (JUBOLIN Classic), dvakratni nanos z vmesnim in končnim brušenjem, vključno s preddeli, materiali in prenosi . | m2 | 32 |  | 0
| 2. | Barvanje novih mavčno kartonskih sten z notranjo zidno belo barvo kot npr. Jupol Classic v dveh nanosih (brez prosojnosti podlage), vključno s preddeli, materiali in prenosi . | m2 | 32 |  | 0
| 3. | Kitanje obstoječih sten z disperzijsko izravnalno maso kot npr. (JUBOLIN Classic), dvakratni nanos z vmesnim in končnim brušenjem, vključno s preddeli, materiali in prenosi - nad nivojem nove keramične obloge sten in nad nivojem nove niskostenske obrobe. | m2 | 60 |  | 0
| 4. | Barvanje obstoječih sten z notranjo zidno belo barvo kot npr. Jupol Classic v dveh nanosih (brez prosojnosti podlage), vključno s preddeli, materiali in prenosi . | m2 | 60 |  | 0
| 5. | Oplesk stropa s pralno barvo | m2 | 90 |  | 0
0
| 6. | Razmaščevanje, brušenje in oplesk z novo oljno barvo vseh obstoječih cevi | m1 | 140 |  | 0
0
| 7. | Nepredvidena dela - obračun po dejansko opravljenih količinah dela na osnovi podpisane gradbene knjige in gradbenega dnevnika - ocena 5 % od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – B.V. Slikopleskarska dela : |  |  |  | 0

## B.VI. RAZNO
| VI. | Razno
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
| 1. | Dnevno čiščenje | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Končno čiščenje objekta | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ – B. VI. Razno : |  |  |  | 0

## C. OPREMA
| C. | OPREMA
OPOMBE:
Pred pripravo ponudbe sI mora ponunik obvezno ogledati lokacijo izvedbe del, po predhodnem dogovoru z vodstvom šole.
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
| 1. | Demontaža obstoječe kuhinjske in pohištvene opreme, odklop električnih priključkov, vodovodne instalacije, odtokov,..., prenos v začasno skladišče na objektu po dogovoru z naročnikom z potrebno zaščito, ter po zaključku obnovitvenih del prenos na prvotno mesto in ponovna montaža, v kompletu z vsemi pomožnimi deli in materiali; |  |  |  | 0
| a) | PROSTOR 3: kruh, priprava malic |  | kpl |  | 0
| b) | PROSTOR 6: pomivanje |  | kpl |  | 0
| c) | PROSTOR 8: meso |  | kpl |  | 0
| d) | PROSTOR 10: razdeljevanje, jedilnica osebja |  | kpl |  | 0
| e) | PROSTOR 11: vozički |  | kpl |  | 0
| f) | PROSTOR 12: tehnica |  | kpl |  | 0
| g) | PROSTOR 13: shramba |  | kpl |  | 0
| e) | PROSTOR 17: garderoba |  | kpl |  | 0
| 2. | Demontaža obstoječe kuhinjske in pohištvene opreme, odklop električnih priključkov, vodovodne instalacije, odtokov,..., prenos na sredino prostora po dogovoru z naročnikom z potrebno zaščito, ter po zaključku obnovitvenih del prenos na prvotno mesto in ponovna montaža, v kompletu z vsemi pomožnimi deli in materiali;
| a) | KUHINJA |  | kpl |  | 0
|  | SKUPAJ: C.OPREMA: |  |  |  | 0

## D. I. VODOVOD IN KANALIZACI
DI.1 | VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. | Inštalacija za umivalnik: podometno pocinkano držalo, 2x kotni prehodni kos DN 15, 2x plastični zaporni čep za tlačni preizkus, vključno izdelava stenskega odtoka DN 50 s PE zapornim čepom, vključno umivalnik 55x44 cm, bele barve, enoročna umivalniška armatura Unitas za montažo na umivalnik,, vključno gibljive cevI in 2x kotni zaporni ventil
|  | kpl | 1 | 0
2. | Umivalnik 55x44 cm, bele barve, enoročna umivalniška armatura Unitas za montažo na umivalnik, vključno gibljive cevI in 2x kotni zaporni ventil
|  | kpl | 5 | 0
3. | WC školjka bele barve za montažo na tla, vključno nadometni splakovalnik, priklop vode DN 15 na kotliček, pripadajoči pokrov WC školjke
|  | kpl | 1 | 0
4. | Tuš kad bele barve 80x80 cm, enoročna stenska armatura Unitas z ročko in gibljivo cevjo in 2x kotni zaporni ventil
|  | kpl | 1 | 0
5. | Unipipe cev za vodovod z vsemi fazonskimi elementi in spojnim materialom izolirana z Armstrong AC 9 mm, vključno pritrdilni material
| 16x2,0 | m | 10 | 0
6. | Dobava in vgradnja PP 3-slojnih odtočnih cevi skupaj z gumi tesnili, vsemi fazonskimi elementi, pritrdilnim in obešalnim materialom, fazon=1 m cevi
| DN 50 | m | 5 | 0
7. | Tlačni preizkus vodovoda
|  | kpl | 1 | 0
8. | Dezinfekcija vodovoda in poročilo pooblaščene inštitucije
|  | kpl | 1 | 0
9. | Tesnostni preizkus kanalizacije
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |  | 0

## D. II. INST CENTR OGREVANJ
D.2 | INSTALACIJA CENTRALNEGA OGREVANJA
1. | Praznenje in polnjenje sistema;
|  | kpl | 1 | 0
2. | Demontaža obstoječih radiatorjev, transport v začasno skladišče na objektu in ponovna montaža po zaključku keramičarskih del, obračun po kos radiatorja, upoštevati tudi čiščenje radiatorjev:
|  | kos | 10 | 0
3. | Tesnostni preizkus instalacije centralnega ogrevanja;
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: OGREVANJE: |  |  | 0

## E. ELEKTRO INSTALACIJE
E. | ELEKTRO INSTALACIJE
Št. | Opis opreme, materiala in del | EM | Kol. | Enot. cena | SKUPNA CENA
|  |  |  | EUR | EUR
ELEKTROENERGETSKI DEL
0 | (dobava in montaža)
1. | STIKALNI BLOKI
1.1. | Vzpostavitev brez napetostnega stanja | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
2. | POLOŽITVENI MATERIAL (dobava in montaža)
2.1. | Stikala
| - stikalo navadno podometno | kos | 2 |  | 0
| - stikalo izmenično podometno | kos | 8 |  | 0
| - stikalo križno podometno | kos | 2 |  | 0
| - stikalo serijsko podometno | kos | 5 |  | 0
| - stikalo klecno podometno 16A | kos | 2 |  | 0
| - stikalo navadno nadometno, vgrajeno polvgreznjeno | kos | 5 |  | 0
| - stikalo izmenično nadometno, vgrajeno polvgreznjeno | kos | 6 |  | 0
| - stikalo serijsko podometno, vgrajeno polvgreznjeno | kos | 2 |  | 0
| - demontaža in ponovna montaža stikal za prezračevanje | kos | 2 |  | 0
2.2. | Vtičnice
| - vtičnica podometna 16A, 1P+E 230V IP24 | kos | 9 |  | 0
| - vtičnica nadometna 16A, 1P+E 230V IP65, vgrajena polvgreznjeno | kos | 17 |  | 0
| - vtičnica nadometna 16A, 4P+E 380V IP65, vgrajena polvgreznjeno | kos | 5 |  | 0
| - vtičnica nadometna 32A, 4P+E 380V IP65 | kos | 1 |  | 0
2.3 | Tipka za izklop v sili v zastekljenm ohišju nadometna SCHRACK MM 216 525 | kos | 1 |  | 0
2.4 | Priključki
| - izdelava priključka in priklop (od 1-10kW) | kos | 10 |  | 0
2.5. | Demontaža in ponovna montaža krmilne omarice prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
2.6. | Demontaža in ponovna montaža vtičnega gnezda | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Inštalacijski kabel
| NYY-J 5×6 mm2 | m | 42 |  | 0
| NYY-J 5×4 mm2 | m | 155 |  | 0
| NYY-J 5×2,5 mm2 | m | 260 |  | 0
| NYY-J 3×2,5 mm2 | m | 385 |  | 0
| NYY-J 5×1,5 mm2 | m | 135 |  | 0
| NYY-J 4×1,5 mm2 | m | 88 |  | 0
| NYY-J 3×1,5 mm2 | m | 345 |  | 0
2.8. | Hladno cinkana perforirana kabelska polica z nosilno stensko konzolo, s spojnim in pritrdilnim materialom
| PK 100 kpl s konzolami (obešali) in pritrditvenim priborom | m | 15 |  | 0
2.9. | Inštalacijske cevi vključno s pritrdilnim in montažnim priborom
| Cev RBT Ø 16mm p/o,komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom | m | 780 |  | 0
| Cev RBT Ø 32mm p/o,komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom | m | 155 |  | 0
2.10. | Strojno izrezavanje utorov za polaganje cevi v betonsko ali opečnato steno, širine do 5cm | m | 70 |  | 0
2.11. | Parapetni kanal 130×72mm s pokrovom, pregrado, opremljen z ustreznim številom zaključnih in L kosov, v beli barvi Tip: AT, Proizvajalec: Elba ali enakovredno
| - osnova kanala 130/72 | m | 2.5 |  | 0
| - pokrov kanala | m | 2.5 |  | 0
| - pregrada kanala | m | 2.5 |  | 0
| - ozemljitvena spojka | kos | 2 |  | 0
| - končni element | kos | 2 |  | 0
TROJNA VTIČNICA 220V/16A Z DOZO IN OKVIRJEM-BELA
| - trojna šuko vtičnica | kos | 6 |  | 0
| - doza | kos | 6 |  | 0
| - okvir , beli | kos | 6 |  | 0
PODATKOVNA VTIČNICA Z DOZO IN OKVIRJEM DVOJNA
| - enojna doza z okvirjem | kos | 1 |  | 0
| - ploščica 1/2xRJ45, bela | kos | 2 |  | 0
| - konektor FTP cat. 6 RJ 45 6 POL | kos | 2 |  | 0
2.12. | PODATKOVNA VTIČNICA Z DOZO IN OKVIRJEM DVOJNA P/O
| - enojna doza z okvirjem | kos | 1 |  | 0
| - ploščica 1/2xRJ45, bela | kos | 2 |  | 0
| - konektor FTP cat. 6 RJ 45 6 POL | kos | 2 |  | 0
2.13. | Galvanske povezave kovinskih delov strojnih delov naprav,prirobnic, cevovode strojnih instalacij (centralno ogrevanje, prezračevalni kanali, vodovod, hidrant, plin…), naprave strojnih instalacij (ogrevanje, klima, prezračevanje) in povezava na zbiralko za glavno izenačitev potenciala:
| - galvanska povezava vseh kovinskih delov komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 24 |  | 0
| - vodnik H07V-K 6 mm2 | m | 190 |  | 0
2.14. | Izenačitev potencialov (Dobava, priprava in montaža vseh potrebnih elementov in del)
| doza za izenačitev potenciala | kos | 6 |  | 0
| vodnik HO7V-K r/z (P/F-Y) 1x6 mm² | m | 52 |  | 0
| vodnik HO7V-K r/z (P/F-Y) 1x10 mm² | m | 410 |  | 0
| Cev RBT fi 16mm p/o | m | 280 |  | 0
| vijačenje na kovinske mase komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 51 |  | 0
2.15. | Električne meritve jakega toka instalacij, meritve kratkostičnih tokov in ozemljitev, meritev izolacijskih upornosti, meritve stikalnega bloka, električne meritve na strojnih instalacijah (stikalni blok …) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
3. | OSTALI STROŠKI
3.1. | Transportni in manipulacijski stroški | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Priprava dokumentacije za PID, vris sprememb s svinčnikom v PZI načrt in predaja za izdelavo PID-a | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
REKAPITUALCIJA - Električne inštalacije
0
1. | Stikalni bloki |  |  |  | 0
2. | Položitveni material |  |  |  | 0
3. | Ostali stroški |  |  |  | 0
| SKUPAJ: E. ELEKTRO INSTALACIJE: |  |  |  | 0